附件11

中国（辽宁）自由贸易试验区营口片区

排水许可分类管理改革实施办法

第一条  为深化中国（辽宁）自由贸易试验区营口片区（以下简称“营口片区”）建设项目审批制度改革，切实转变政府职能，根据《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）和《城镇污水排入排水管网许可管理办法》（住房和城乡建设部令第21号）要求，保障城镇排水与污水处理设施安全运行，防治城镇水污染，特制定本办法。

第二条  本办法适用于营口片区范围内，排放污水的社会投资类项目。

第三条  本办法所称生活污水主要为厨余废水及卫生间排水。

第四条  对于列入《营口市重点排污单位名录（水环境）》的企业事业单位、个体工商户，予以正常管理。

企业事业单位、个体工商户需提交“排水许可申请表”“排水户内部排水管网、专用检测井、污水排放口位置和口径的图纸及说明等材料”“按规定建设污水预处理设施的有关材料”“排水隐蔽工程竣工报告”“已安装的主要水污染物排放自动监测设备有关材料”。

第五条  对于未列入《营口市重点排污单位名录（水环境）》、排放生产废水的企业事业单位、个体工商户，因其所排污水风险性较低，营口片区对其实行简化管理。

在排水单位提交承诺书后，无需提交《排水隐蔽工程竣工报告》《水质、水量预测报告》，同时取消现场核查环节。

第六条  对于仅排放生活污水的企业事业单位、个体工商户，无需办理排水许可审批手续，仅需提供法人单位盖章并法定代表人签字的排水水质承诺书，即可到营口片区行政审批局办理备案。

第七条  审批及各帮扶部门应强化帮扶工作，积极引导排水户办理排水许可，提高排水户持证排水的意识，引导排水户规范排水行为。

第八条  对于未按照要求办理排水许可的排水户，审批部门需先下达限期整改通知书，给予合理整改期限。

第九条  营口片区规划建设局负责营口片区企业事业单位、个体工商户的日常监测、监管工作。对违反《辽宁省市政公用设施保护条例》、损害市政公用设施或者影响市政公用设施使用功能、擅自在排水设施上接设管道、挖掘排水设施等行为的进行监督检查。

第十条  营口片区综合监管执法支队对违反《城镇排水与污水处理条例》《城镇污水排入排水管网许可管理办法》等相关法律法规的排水单位，按规定处理。

第十一条  本办法由中国（辽宁）自由贸易试验区营口片区管理委员会负责解释。

第十二条  本办法自公布之日起施行。